## Sheet1
| ID | name | describe | unit | kval | bval | address | uplimt | downlimt
FALSE | 1 | A相子模块1电容电压 | station1_YC_1 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 2 | A相子模块2电容电压 | station1_YC_2 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 3 | A相子模块3电容电压 | station1_YC_3 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 4 | A相子模块4电容电压 | station1_YC_4 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 5 | A相子模块5电容电压 | station1_YC_5 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 6 | A相子模块6电容电压 | station1_YC_6 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 7 | A相子模块7电容电压 | station1_YC_7 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 8 | A相子模块8电容电压 | station1_YC_8 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 9 | A相子模块9电容电压 | station1_YC_9 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 10 | A相子模块10电容电压 | station1_YC_10 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 11 | A相子模块11电容电压 | station1_YC_11 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 12 | A相子模块12电容电压 | station1_YC_12 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 13 | A相子模块13电容电压 | station1_YC_13 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 14 | A相子模块14电容电压 | station1_YC_14 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 15 | A相子模块15电容电压 | station1_YC_15 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 16 | A相子模块16电容电压 | station1_YC_16 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 17 | A相子模块17电容电压 | station1_YC_17 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 18 | A相子模块18电容电压 | station1_YC_18 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 19 | A相子模块19电容电压 | station1_YC_19 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 20 | A相子模块20电容电压 | station1_YC_20 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 21 | A相子模块21电容电压 | station1_YC_21 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 22 | A相子模块22电容电压 | station1_YC_22 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 23 | A相子模块23电容电压 | station1_YC_23 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 24 | A相子模块24电容电压 | station1_YC_24 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 25 | A相子模块25电容电压 | station1_YC_25 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 26 | A相子模块26电容电压 | station1_YC_26 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 27 | A相子模块27电容电压 | station1_YC_27 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 28 | A相子模块28电容电压 | station1_YC_28 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 29 | A相子模块29电容电压 | station1_YC_29 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 30 | A相子模块30电容电压 | station1_YC_30 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 31 | A相子模块31电容电压 | station1_YC_31 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 32 | A相子模块32电容电压 | station1_YC_32 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 33 | A相子模块33电容电压 | station1_YC_33 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 34 | A相子模块34电容电压 | station1_YC_34 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 35 | A相子模块35电容电压 | station1_YC_35 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 36 | A相子模块36电容电压 | station1_YC_36 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 37 | A相子模块37电容电压 | station1_YC_37 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 38 | A相子模块38电容电压 | station1_YC_38 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 39 | A相子模块39电容电压 | station1_YC_39 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 40 | A相子模块40电容电压 | station1_YC_40 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 41 | B相子模块1电容电压 | station1_YC_41 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 42 | B相子模块2电容电压 | station1_YC_42 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 43 | B相子模块3电容电压 | station1_YC_43 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 44 | B相子模块4电容电压 | station1_YC_44 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 45 | B相子模块5电容电压 | station1_YC_45 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 46 | B相子模块6电容电压 | station1_YC_46 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 47 | B相子模块7电容电压 | station1_YC_47 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 48 | B相子模块8电容电压 | station1_YC_48 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 49 | B相子模块9电容电压 | station1_YC_49 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 50 | B相子模块10电容电压 | station1_YC_50 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 51 | B相子模块11电容电压 | station1_YC_51 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 52 | B相子模块12电容电压 | station1_YC_52 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 53 | B相子模块13电容电压 | station1_YC_53 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 54 | B相子模块14电容电压 | station1_YC_54 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 55 | B相子模块15电容电压 | station1_YC_55 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 56 | B相子模块16电容电压 | station1_YC_56 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 57 | B相子模块17电容电压 | station1_YC_57 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 58 | B相子模块18电容电压 | station1_YC_58 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 59 | B相子模块19电容电压 | station1_YC_59 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 60 | B相子模块20电容电压 | station1_YC_60 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 61 | B相子模块21电容电压 | station1_YC_61 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 62 | B相子模块22电容电压 | station1_YC_62 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 63 | B相子模块23电容电压 | station1_YC_63 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 64 | B相子模块24电容电压 | station1_YC_64 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 65 | B相子模块25电容电压 | station1_YC_65 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 66 | B相子模块26电容电压 | station1_YC_66 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 67 | B相子模块27电容电压 | station1_YC_67 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 68 | B相子模块28电容电压 | station1_YC_68 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 69 | B相子模块29电容电压 | station1_YC_69 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 70 | B相子模块30电容电压 | station1_YC_70 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 71 | B相子模块31电容电压 | station1_YC_71 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 72 | B相子模块32电容电压 | station1_YC_72 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 73 | B相子模块33电容电压 | station1_YC_73 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 74 | B相子模块34电容电压 | station1_YC_74 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 75 | B相子模块35电容电压 | station1_YC_75 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 76 | B相子模块36电容电压 | station1_YC_76 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 77 | B相子模块37电容电压 | station1_YC_77 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 78 | B相子模块38电容电压 | station1_YC_78 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 79 | B相子模块39电容电压 | station1_YC_79 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 80 | B相子模块40电容电压 | station1_YC_80 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 81 | C相子模块1电容电压 | station1_YC_81 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 82 | C相子模块2电容电压 | station1_YC_82 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 83 | C相子模块3电容电压 | station1_YC_83 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 84 | C相子模块4电容电压 | station1_YC_84 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 85 | C相子模块5电容电压 | station1_YC_85 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 86 | C相子模块6电容电压 | station1_YC_86 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 87 | C相子模块7电容电压 | station1_YC_87 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 88 | C相子模块8电容电压 | station1_YC_88 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 89 | C相子模块9电容电压 | station1_YC_89 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 90 | C相子模块10电容电压 | station1_YC_90 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 91 | C相子模块11电容电压 | station1_YC_91 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 92 | C相子模块12电容电压 | station1_YC_92 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 93 | C相子模块13电容电压 | station1_YC_93 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 94 | C相子模块14电容电压 | station1_YC_94 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 95 | C相子模块15电容电压 | station1_YC_95 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 96 | C相子模块16电容电压 | station1_YC_96 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 97 | C相子模块17电容电压 | station1_YC_97 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 98 | C相子模块18电容电压 | station1_YC_98 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 99 | C相子模块19电容电压 | station1_YC_99 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 100 | C相子模块20电容电压 | station1_YC_100 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 101 | C相子模块21电容电压 | station1_YC_101 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 102 | C相子模块22电容电压 | station1_YC_102 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 103 | C相子模块23电容电压 | station1_YC_103 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 104 | C相子模块24电容电压 | station1_YC_104 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 105 | C相子模块25电容电压 | station1_YC_105 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 106 | C相子模块26电容电压 | station1_YC_106 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 107 | C相子模块27电容电压 | station1_YC_107 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 108 | C相子模块28电容电压 | station1_YC_108 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 109 | C相子模块29电容电压 | station1_YC_109 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 110 | C相子模块30电容电压 | station1_YC_110 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 111 | C相子模块31电容电压 | station1_YC_111 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 112 | C相子模块32电容电压 | station1_YC_112 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 113 | C相子模块33电容电压 | station1_YC_113 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 114 | C相子模块34电容电压 | station1_YC_114 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 115 | C相子模块35电容电压 | station1_YC_115 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 116 | C相子模块36电容电压 | station1_YC_116 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 117 | C相子模块37电容电压 | station1_YC_117 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 118 | C相子模块38电容电压 | station1_YC_118 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 119 | C相子模块39电容电压 | station1_YC_119 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 120 | C相子模块40电容电压 | station1_YC_120 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 121 | A相子模块1左半桥温度 | station1_YC_121 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 122 | A相子模块2左半桥温度 | station1_YC_122 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 123 | A相子模块3左半桥温度 | station1_YC_123 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 124 | A相子模块4左半桥温度 | station1_YC_124 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 125 | A相子模块5左半桥温度 | station1_YC_125 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 126 | A相子模块6左半桥温度 | station1_YC_126 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 127 | A相子模块7左半桥温度 | station1_YC_127 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 128 | A相子模块8左半桥温度 | station1_YC_128 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 129 | A相子模块9左半桥温度 | station1_YC_129 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 130 | A相子模块10左半桥温度 | station1_YC_130 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 131 | A相子模块11左半桥温度 | station1_YC_131 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 132 | A相子模块12左半桥温度 | station1_YC_132 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 133 | A相子模块13左半桥温度 | station1_YC_133 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 134 | A相子模块14左半桥温度 | station1_YC_134 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 135 | A相子模块15左半桥温度 | station1_YC_135 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 136 | A相子模块16左半桥温度 | station1_YC_136 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 137 | A相子模块17左半桥温度 | station1_YC_137 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 138 | A相子模块18左半桥温度 | station1_YC_138 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 139 | A相子模块19左半桥温度 | station1_YC_139 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 140 | A相子模块20左半桥温度 | station1_YC_140 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 141 | A相子模块21左半桥温度 | station1_YC_141 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 142 | A相子模块22左半桥温度 | station1_YC_142 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 143 | A相子模块23左半桥温度 | station1_YC_143 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 144 | A相子模块24左半桥温度 | station1_YC_144 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 145 | A相子模块25左半桥温度 | station1_YC_145 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 146 | A相子模块26左半桥温度 | station1_YC_146 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 147 | A相子模块27左半桥温度 | station1_YC_147 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 148 | A相子模块28左半桥温度 | station1_YC_148 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 149 | A相子模块29左半桥温度 | station1_YC_149 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 150 | A相子模块30左半桥温度 | station1_YC_150 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 151 | A相子模块31左半桥温度 | station1_YC_151 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 152 | A相子模块32左半桥温度 | station1_YC_152 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 153 | A相子模块33左半桥温度 | station1_YC_153 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 154 | A相子模块34左半桥温度 | station1_YC_154 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 155 | A相子模块35左半桥温度 | station1_YC_155 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 156 | A相子模块36左半桥温度 | station1_YC_156 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 157 | A相子模块37左半桥温度 | station1_YC_157 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 158 | A相子模块38左半桥温度 | station1_YC_158 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 159 | A相子模块39左半桥温度 | station1_YC_159 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 160 | A相子模块40左半桥温度 | station1_YC_160 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 161 | A相子模块1右半桥温度 | station1_YC_161 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 162 | A相子模块2右半桥温度 | station1_YC_162 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 163 | A相子模块3右半桥温度 | station1_YC_163 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 164 | A相子模块4右半桥温度 | station1_YC_164 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 165 | A相子模块5右半桥温度 | station1_YC_165 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 166 | A相子模块6右半桥温度 | station1_YC_166 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 167 | A相子模块7右半桥温度 | station1_YC_167 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 168 | A相子模块8右半桥温度 | station1_YC_168 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 169 | A相子模块9右半桥温度 | station1_YC_169 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 170 | A相子模块10右半桥温度 | station1_YC_170 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 171 | A相子模块11右半桥温度 | station1_YC_171 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 172 | A相子模块12右半桥温度 | station1_YC_172 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 173 | A相子模块13右半桥温度 | station1_YC_173 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 174 | A相子模块14右半桥温度 | station1_YC_174 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 175 | A相子模块15右半桥温度 | station1_YC_175 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 176 | A相子模块16右半桥温度 | station1_YC_176 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 177 | A相子模块17右半桥温度 | station1_YC_177 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 178 | A相子模块18右半桥温度 | station1_YC_178 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 179 | A相子模块19右半桥温度 | station1_YC_179 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 180 | A相子模块20右半桥温度 | station1_YC_180 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 181 | A相子模块21右半桥温度 | station1_YC_181 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 182 | A相子模块22右半桥温度 | station1_YC_182 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 183 | A相子模块23右半桥温度 | station1_YC_183 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 184 | A相子模块24右半桥温度 | station1_YC_184 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 185 | A相子模块25右半桥温度 | station1_YC_185 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 186 | A相子模块26右半桥温度 | station1_YC_186 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 187 | A相子模块27右半桥温度 | station1_YC_187 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 188 | A相子模块28右半桥温度 | station1_YC_188 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 189 | A相子模块29右半桥温度 | station1_YC_189 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 190 | A相子模块30右半桥温度 | station1_YC_190 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 191 | A相子模块31右半桥温度 | station1_YC_191 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 192 | A相子模块32右半桥温度 | station1_YC_192 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 193 | A相子模块33右半桥温度 | station1_YC_193 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 194 | A相子模块34右半桥温度 | station1_YC_194 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 195 | A相子模块35右半桥温度 | station1_YC_195 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 196 | A相子模块36右半桥温度 | station1_YC_196 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 197 | A相子模块37右半桥温度 | station1_YC_197 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 198 | A相子模块38右半桥温度 | station1_YC_198 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 199 | A相子模块39右半桥温度 | station1_YC_199 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 200 | A相子模块40右半桥温度 | station1_YC_200 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 201 | B相子模块1左半桥温度 | station1_YC_201 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 202 | B相子模块2左半桥温度 | station1_YC_202 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 203 | B相子模块3左半桥温度 | station1_YC_203 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 204 | B相子模块4左半桥温度 | station1_YC_204 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 205 | B相子模块5左半桥温度 | station1_YC_205 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 206 | B相子模块6左半桥温度 | station1_YC_206 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 207 | B相子模块7左半桥温度 | station1_YC_207 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 208 | B相子模块8左半桥温度 | station1_YC_208 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 209 | B相子模块9左半桥温度 | station1_YC_209 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 210 | B相子模块10左半桥温度 | station1_YC_210 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 211 | B相子模块11左半桥温度 | station1_YC_211 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 212 | B相子模块12左半桥温度 | station1_YC_212 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 213 | B相子模块13左半桥温度 | station1_YC_213 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 214 | B相子模块14左半桥温度 | station1_YC_214 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 215 | B相子模块15左半桥温度 | station1_YC_215 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 216 | B相子模块16左半桥温度 | station1_YC_216 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 217 | B相子模块17左半桥温度 | station1_YC_217 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 218 | B相子模块18左半桥温度 | station1_YC_218 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 219 | B相子模块19左半桥温度 | station1_YC_219 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 220 | B相子模块20左半桥温度 | station1_YC_220 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 221 | B相子模块21左半桥温度 | station1_YC_221 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 222 | B相子模块22左半桥温度 | station1_YC_222 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 223 | B相子模块23左半桥温度 | station1_YC_223 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 224 | B相子模块24左半桥温度 | station1_YC_224 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 225 | B相子模块25左半桥温度 | station1_YC_225 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 226 | B相子模块26左半桥温度 | station1_YC_226 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 227 | B相子模块27左半桥温度 | station1_YC_227 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 228 | B相子模块28左半桥温度 | station1_YC_228 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 229 | B相子模块29左半桥温度 | station1_YC_229 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 230 | B相子模块30左半桥温度 | station1_YC_230 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 231 | B相子模块31左半桥温度 | station1_YC_231 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 232 | B相子模块32左半桥温度 | station1_YC_232 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 233 | B相子模块33左半桥温度 | station1_YC_233 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 234 | B相子模块34左半桥温度 | station1_YC_234 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 235 | B相子模块35左半桥温度 | station1_YC_235 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 236 | B相子模块36左半桥温度 | station1_YC_236 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 237 | B相子模块37左半桥温度 | station1_YC_237 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 238 | B相子模块38左半桥温度 | station1_YC_238 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 239 | B相子模块39左半桥温度 | station1_YC_239 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 240 | B相子模块40左半桥温度 | station1_YC_240 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 241 | B相子模块1右半桥温度 | station1_YC_241 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 242 | B相子模块2右半桥温度 | station1_YC_242 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 243 | B相子模块3右半桥温度 | station1_YC_243 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 244 | B相子模块4右半桥温度 | station1_YC_244 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 245 | B相子模块5右半桥温度 | station1_YC_245 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 246 | B相子模块6右半桥温度 | station1_YC_246 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 247 | B相子模块7右半桥温度 | station1_YC_247 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 248 | B相子模块8右半桥温度 | station1_YC_248 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 249 | B相子模块9右半桥温度 | station1_YC_249 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 250 | B相子模块10右半桥温度 | station1_YC_250 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 251 | B相子模块11右半桥温度 | station1_YC_251 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 252 | B相子模块12右半桥温度 | station1_YC_252 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 253 | B相子模块13右半桥温度 | station1_YC_253 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 254 | B相子模块14右半桥温度 | station1_YC_254 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 255 | B相子模块15右半桥温度 | station1_YC_255 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 256 | B相子模块16右半桥温度 | station1_YC_256 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 257 | B相子模块17右半桥温度 | station1_YC_257 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 258 | B相子模块18右半桥温度 | station1_YC_258 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 259 | B相子模块19右半桥温度 | station1_YC_259 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 260 | B相子模块20右半桥温度 | station1_YC_260 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 261 | B相子模块21右半桥温度 | station1_YC_261 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 262 | B相子模块22右半桥温度 | station1_YC_262 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 263 | B相子模块23右半桥温度 | station1_YC_263 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 264 | B相子模块24右半桥温度 | station1_YC_264 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 265 | B相子模块25右半桥温度 | station1_YC_265 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 266 | B相子模块26右半桥温度 | station1_YC_266 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 267 | B相子模块27右半桥温度 | station1_YC_267 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 268 | B相子模块28右半桥温度 | station1_YC_268 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 269 | B相子模块29右半桥温度 | station1_YC_269 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 270 | B相子模块30右半桥温度 | station1_YC_270 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 271 | B相子模块31右半桥温度 | station1_YC_271 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 272 | B相子模块32右半桥温度 | station1_YC_272 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 273 | B相子模块33右半桥温度 | station1_YC_273 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 274 | B相子模块34右半桥温度 | station1_YC_274 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 275 | B相子模块35右半桥温度 | station1_YC_275 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 276 | B相子模块36右半桥温度 | station1_YC_276 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 277 | B相子模块37右半桥温度 | station1_YC_277 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 278 | B相子模块38右半桥温度 | station1_YC_278 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 279 | B相子模块39右半桥温度 | station1_YC_279 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 280 | B相子模块40右半桥温度 | station1_YC_280 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 281 | C相子模块1左半桥温度 | station1_YC_281 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 282 | C相子模块2左半桥温度 | station1_YC_282 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 283 | C相子模块3左半桥温度 | station1_YC_283 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 284 | C相子模块4左半桥温度 | station1_YC_284 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 285 | C相子模块5左半桥温度 | station1_YC_285 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 286 | C相子模块6左半桥温度 | station1_YC_286 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 287 | C相子模块7左半桥温度 | station1_YC_287 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 288 | C相子模块8左半桥温度 | station1_YC_288 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 289 | C相子模块9左半桥温度 | station1_YC_289 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 290 | C相子模块10左半桥温度 | station1_YC_290 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 291 | C相子模块11左半桥温度 | station1_YC_291 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 292 | C相子模块12左半桥温度 | station1_YC_292 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 293 | C相子模块13左半桥温度 | station1_YC_293 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 294 | C相子模块14左半桥温度 | station1_YC_294 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 295 | C相子模块15左半桥温度 | station1_YC_295 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 296 | C相子模块16左半桥温度 | station1_YC_296 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 297 | C相子模块17左半桥温度 | station1_YC_297 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 298 | C相子模块18左半桥温度 | station1_YC_298 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 299 | C相子模块19左半桥温度 | station1_YC_299 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 300 | C相子模块20左半桥温度 | station1_YC_300 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 301 | C相子模块21左半桥温度 | station1_YC_301 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 302 | C相子模块22左半桥温度 | station1_YC_302 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 303 | C相子模块23左半桥温度 | station1_YC_303 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 304 | C相子模块24左半桥温度 | station1_YC_304 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 305 | C相子模块25左半桥温度 | station1_YC_305 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 306 | C相子模块26左半桥温度 | station1_YC_306 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 307 | C相子模块27左半桥温度 | station1_YC_307 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 308 | C相子模块28左半桥温度 | station1_YC_308 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 309 | C相子模块29左半桥温度 | station1_YC_309 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 310 | C相子模块30左半桥温度 | station1_YC_310 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 311 | C相子模块31左半桥温度 | station1_YC_311 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 312 | C相子模块32左半桥温度 | station1_YC_312 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 313 | C相子模块33左半桥温度 | station1_YC_313 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 314 | C相子模块34左半桥温度 | station1_YC_314 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 315 | C相子模块35左半桥温度 | station1_YC_315 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 316 | C相子模块36左半桥温度 | station1_YC_316 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 317 | C相子模块37左半桥温度 | station1_YC_317 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 318 | C相子模块38左半桥温度 | station1_YC_318 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 319 | C相子模块39左半桥温度 | station1_YC_319 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 320 | C相子模块40左半桥温度 | station1_YC_320 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 321 | C相子模块1右半桥温度 | station1_YC_321 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 322 | C相子模块2右半桥温度 | station1_YC_322 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 323 | C相子模块3右半桥温度 | station1_YC_323 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 324 | C相子模块4右半桥温度 | station1_YC_324 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 325 | C相子模块5右半桥温度 | station1_YC_325 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 326 | C相子模块6右半桥温度 | station1_YC_326 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 327 | C相子模块7右半桥温度 | station1_YC_327 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 328 | C相子模块8右半桥温度 | station1_YC_328 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 329 | C相子模块9右半桥温度 | station1_YC_329 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 330 | C相子模块10右半桥温度 | station1_YC_330 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 331 | C相子模块11右半桥温度 | station1_YC_331 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 332 | C相子模块12右半桥温度 | station1_YC_332 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 333 | C相子模块13右半桥温度 | station1_YC_333 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 334 | C相子模块14右半桥温度 | station1_YC_334 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 335 | C相子模块15右半桥温度 | station1_YC_335 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 336 | C相子模块16右半桥温度 | station1_YC_336 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 337 | C相子模块17右半桥温度 | station1_YC_337 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 338 | C相子模块18右半桥温度 | station1_YC_338 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 339 | C相子模块19右半桥温度 | station1_YC_339 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 340 | C相子模块20右半桥温度 | station1_YC_340 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 341 | C相子模块21右半桥温度 | station1_YC_341 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 342 | C相子模块22右半桥温度 | station1_YC_342 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 343 | C相子模块23右半桥温度 | station1_YC_343 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 344 | C相子模块24右半桥温度 | station1_YC_344 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 345 | C相子模块25右半桥温度 | station1_YC_345 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 346 | C相子模块26右半桥温度 | station1_YC_346 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 347 | C相子模块27右半桥温度 | station1_YC_347 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 348 | C相子模块28右半桥温度 | station1_YC_348 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 349 | C相子模块29右半桥温度 | station1_YC_349 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 350 | C相子模块30右半桥温度 | station1_YC_350 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 351 | C相子模块31右半桥温度 | station1_YC_351 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 352 | C相子模块32右半桥温度 | station1_YC_352 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 353 | C相子模块33右半桥温度 | station1_YC_353 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 354 | C相子模块34右半桥温度 | station1_YC_354 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 355 | C相子模块35右半桥温度 | station1_YC_355 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 356 | C相子模块36右半桥温度 | station1_YC_356 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 357 | C相子模块37右半桥温度 | station1_YC_357 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 358 | C相子模块38右半桥温度 | station1_YC_358 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 359 | C相子模块39右半桥温度 | station1_YC_359 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 360 | C相子模块40右半桥温度 | station1_YC_360 | °C | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 361 | 通信板与TG1板下行通信丢帧数 | station1_YC_361 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 362 | 通信板与TG2板下行通信丢帧数 | station1_YC_362 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 363 | 通信板与TG3板下行通信丢帧数 | station1_YC_363 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 364 | 通信板与TG4板下行通信丢帧数 | station1_YC_364 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 365 | 通信板与TG5板下行通信丢帧数 | station1_YC_365 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 366 | 通信板与TG6板下行通信丢帧数 | station1_YC_366 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 367 | 通信板与TG7板下行通信丢帧数 | station1_YC_367 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 368 | 通信板与TG8板下行通信丢帧数 | station1_YC_368 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 369 | 通信板与TG9板下行通信丢帧数 | station1_YC_369 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 370 | 通信板与TG10板下行通信丢帧数 | station1_YC_370 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 371 | 通信板与TG11板下行通信丢帧数 | station1_YC_371 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 372 | 通信板与TG12板下行通信丢帧数 | station1_YC_372 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 373 | 通信板与TG1板上行通信丢帧数 | station1_YC_373 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 374 | 通信板与TG2板上行通信丢帧数 | station1_YC_374 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 375 | 通信板与TG3板上行通信丢帧数 | station1_YC_375 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 376 | 通信板与TG4板上行通信丢帧数 | station1_YC_376 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 377 | 通信板与TG5板上行通信丢帧数 | station1_YC_377 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 378 | 通信板与TG6板上行通信丢帧数 | station1_YC_378 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 379 | 通信板与TG7板上行通信丢帧数 | station1_YC_379 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 380 | 通信板与TG8板上行通信丢帧数 | station1_YC_380 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 381 | 通信板与TG9板上行通信丢帧数 | station1_YC_381 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 382 | 通信板与TG10板上行通信丢帧数 | station1_YC_382 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 383 | 通信板与TG11板上行通信丢帧数 | station1_YC_383 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 384 | 通信板与TG12板上行通信丢帧数 | station1_YC_384 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 385 | 控制板与TG1板下行通信丢帧数 | station1_YC_385 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 386 | 控制板与TG2板下行通信丢帧数 | station1_YC_386 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 387 | 控制板与TG3板下行通信丢帧数 | station1_YC_387 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 388 | 控制板与TG4板下行通信丢帧数 | station1_YC_388 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 389 | 控制板与TG5板下行通信丢帧数 | station1_YC_389 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 390 | 控制板与TG6板下行通信丢帧数 | station1_YC_390 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 391 | 控制板与TG7板下行通信丢帧数 | station1_YC_391 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 392 | 控制板与TG8板下行通信丢帧数 | station1_YC_392 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 393 | 控制板与TG9板下行通信丢帧数 | station1_YC_393 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 394 | 控制板与TG10板下行通信丢帧数 | station1_YC_394 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 395 | 控制板与TG11板下行通信丢帧数 | station1_YC_395 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 396 | 控制板与TG12板下行通信丢帧数 | station1_YC_396 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 397 | 控制板与TG1板上行通信丢帧数 | station1_YC_397 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 398 | 控制板与TG2板上行通信丢帧数 | station1_YC_398 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 399 | 控制板与TG3板上行通信丢帧数 | station1_YC_399 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 400 | 控制板与TG4板上行通信丢帧数 | station1_YC_400 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 401 | 控制板与TG5板上行通信丢帧数 | station1_YC_401 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 402 | 控制板与TG6板上行通信丢帧数 | station1_YC_402 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 403 | 控制板与TG7板上行通信丢帧数 | station1_YC_403 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 404 | 控制板与TG8板上行通信丢帧数 | station1_YC_404 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 405 | 控制板与TG9板上行通信丢帧数 | station1_YC_405 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 406 | 控制板与TG10板上行通信丢帧数 | station1_YC_406 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 407 | 控制板与TG11板上行通信丢帧数 | station1_YC_407 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 408 | 控制板与TG12板上行通信丢帧数 | station1_YC_408 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 409 | 通信板接收控制板数据丢帧数 | station1_YC_409 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 410 | 控制板接收通信板数据丢帧数 | station1_YC_410 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 411 | 通信板接收采样值数据丢帧数 | station1_YC_411 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 412 | 控制板接收采样值数据丢帧数 | station1_YC_412 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 413 | 通信板接收协调控制数据丢帧数 | station1_YC_413 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 414 | A相子模块最低电压 | station1_YC_414 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 415 | B相子模块最低电压 | station1_YC_415 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 416 | C相子模块最低电压 | station1_YC_416 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 417 | A相子模块最高电压 | station1_YC_417 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 418 | B相子模块最高电压 | station1_YC_418 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 419 | C相子模块最高电压 | station1_YC_419 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 420 | A相子模块平均电压 | station1_YC_420 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 421 | B相子模块平均电压 | station1_YC_421 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 422 | C相子模块平均电压 | station1_YC_422 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 423 | 测量电压Ud | station1_YC_423 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 424 | 测量电压Uq | station1_YC_424 | kV | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 425 | 测量电流Id | station1_YC_425 | kA | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 426 | 测量电流Iq | station1_YC_426 | kA | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 427 | 电流参考值Id | station1_YC_427 | kA | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 428 | 电流参考值Iq | station1_YC_428 | kA | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 429 | SVG有功功率 | station1_YC_429 | kW | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 430 | SVG无功功率 | station1_YC_430 | kVar | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 431 | SVG并联运行台数 | station1_YC_431 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 432 | SVG设备编号 | station1_YC_432 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 433 | SPARE3 | station1_YC_433 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 434 | 控制模式 | station1_YC_434 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1
FALSE | 435 | 无功功率指令 | station1_YC_435 | 请添加单位 | 0.01 | 0 | 0 | 20 | -20
FALSE | 436 | 无功功率指令斜率 | station1_YC_436 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 437 | 交流电压指令 | station1_YC_437 | 请添加单位 | 0.01 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 438 | 交流电压下垂斜率 | station1_YC_438 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 439 | 交流电压指令斜率 | station1_YC_439 | 请添加单位 | 0.005 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 440 | 无功电流指令 | station1_YC_440 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 300 | -300
FALSE | 441 | 无功电流指令斜率 | station1_YC_441 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 442 | 直流电压控制指令 | station1_YC_442 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 443 | 功率因数指令 | station1_YC_443 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 444 | 控制点选择 | station1_YC_444 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 445 | 高压侧无功控制使能 | station1_YC_445 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 446 | 变压器接线型式 | station1_YC_446 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 447 | 备用遥调4 | station1_YC_447 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 448 | 备用遥调5 | station1_YC_448 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 449 | 备用遥调6 | station1_YC_449 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0
FALSE | 450 | SPARE20 | station1_YC_450 | 请添加单位 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0