## Sheet1
| ID | name | describe | ASDU | wordPos | bitPos | bitLength | LinkPoint1 | LinkPoint2 | OneToZero | ZeroToOne | address
FALSE | 1 | CPU板Aurora0通信故障 | station1_YX_1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 2 | CPU板Aurora1通信故障 | station1_YX_2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 3 | CPU板Aurora2通信故障 | station1_YX_3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 4 | CPU板对时异常 | station1_YX_4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 5 | AD采样出错 | station1_YX_5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 6 | 开入板1通信异常 | station1_YX_6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 7 | 开入板2通信异常 | station1_YX_7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 8 | 开出板1通信异常 | station1_YX_8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 9 | 开出板2通信异常 | station1_YX_9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 10 | 开出板3通信异常 | station1_YX_10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 11 | 电源自检错 | station1_YX_11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 12 | 中断任务停止 | station1_YX_12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 13 | 装置自检错汇总 | station1_YX_13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 14 | 备用 | station1_YX_14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 15 | 备用 | station1_YX_15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 16 | 备用 | station1_YX_16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 17 | 远方/就地 | station1_YX_17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 18 | 信号复位 | station1_YX_18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 19 | 开入3 | station1_YX_19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 20 | 开入4 | station1_YX_20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 21 | 急停（跳闸） | station1_YX_21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 22 | 检修压板 | station1_YX_22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 23 | 开入7 | station1_YX_23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 24 | 开入8 | station1_YX_24 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 25 | 功率柜柜门关好 | station1_YX_25 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 26 | 220V控保装置电源失电1 | station1_YX_26 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 27 | 220V控保装置电源失电2 | station1_YX_27 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 28 | 24V开入电源失电 | station1_YX_28 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 29 | 220VDC电源OK | station1_YX_29 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 30 | 开入14 | station1_YX_30 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 31 | 开入15 | station1_YX_31 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 32 | 系统过压保护硬压板投入 | station1_YX_32 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 33 | 系统欠压保护硬压板投入 | station1_YX_33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 34 | 过流I段保护硬压板投入 | station1_YX_34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 35 | 过流II段保护硬压板投入 | station1_YX_35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 36 | 系统过频保护硬压板投入 | station1_YX_36 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 37 | 系统欠频保护硬压板投入 | station1_YX_37 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 38 | 负序过压保护硬压板投入 | station1_YX_38 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 39 | 开入23 | station1_YX_39 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 40 | 开入24 | station1_YX_40 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 41 | 备用开入25 | station1_YX_41 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 42 | 备用开入26 | station1_YX_42 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 43 | 备用开入27 | station1_YX_43 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 44 | 备用开入28 | station1_YX_44 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 45 | 备用开入29 | station1_YX_45 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 46 | 备用开入30 | station1_YX_46 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 47 | 备用开入31 | station1_YX_47 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 48 | 备用开入32 | station1_YX_48 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 49 | 开入2-1 | station1_YX_49 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 50 | 开入2-2 | station1_YX_50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 51 | 水冷系统运行状态 | station1_YX_51 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 52 | 水冷系统告警信号 | station1_YX_52 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 53 | 水冷系统请求跳闸 | station1_YX_53 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 54 | 水冷系统就绪状态 | station1_YX_54 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 55 | 水冷系统电源故障 | station1_YX_55 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 56 | 开入2-8 | station1_YX_56 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 57 | 交流断路器合位 | station1_YX_57 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 58 | 开入2-10 | station1_YX_58 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 59 | 开入2-11 | station1_YX_59 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 60 | 旁路开关合位 | station1_YX_60 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 61 | 开入2-13 | station1_YX_61 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 62 | 开入2-14 | station1_YX_62 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 63 | SVG隔离开关合位 | station1_YX_63 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 64 | SVG接地开关合位 | station1_YX_64 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 65 | 空调1告警信号 | station1_YX_65 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 66 | 空调2告警信号 | station1_YX_66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 67 | 空调3告警信号 | station1_YX_67 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 68 | 空调4告警信号 | station1_YX_68 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 69 | 开入2-21 | station1_YX_69 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 70 | 开入2-22 | station1_YX_70 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 71 | 开入2-23 | station1_YX_71 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 72 | 开入2-24 | station1_YX_72 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 73 | 备用开入2_25 | station1_YX_73 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 74 | 备用开入2_26 | station1_YX_74 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 75 | 备用开入2_27 | station1_YX_75 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 76 | 备用开入2_28 | station1_YX_76 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 77 | 备用开入2_29 | station1_YX_77 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 78 | 备用开入2_30 | station1_YX_78 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 79 | 备用开入2_31 | station1_YX_79 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 80 | 备用开入2_32 | station1_YX_80 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 81 | 装置运行 | station1_YX_81 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 82 | 装置就绪 | station1_YX_82 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 83 | 装置告警 | station1_YX_83 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 84 | 装置故障 | station1_YX_84 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 85 | 紧急封锁脉冲信号 | station1_YX_85 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 86 | 交流断路器合闸允许1 | station1_YX_86 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 87 | SVG就绪 | station1_YX_87 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 88 | 保护动作1 | station1_YX_88 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 89 | 保护动作2 | station1_YX_89 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 90 | 过负荷告警 | station1_YX_90 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 91 | SVG运行 | station1_YX_91 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 92 | SVG故障 | station1_YX_92 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 93 | 开出13 | station1_YX_93 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 94 | 开出14 | station1_YX_94 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 95 | 开出15 | station1_YX_95 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 96 | 开出16 | station1_YX_96 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 97 | 交流断路器合闸(不用) | station1_YX_97 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 98 | 交流断路器跳闸 | station1_YX_98 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 99 | 启动电阻旁路开关合闸 | station1_YX_99 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 100 | 启动电阻旁路开关跳闸 | station1_YX_100 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 101 | 开出2-5 | station1_YX_101 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 102 | 开出2-6 | station1_YX_102 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 103 | 启动水冷 | station1_YX_103 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 104 | 停运水冷 | station1_YX_104 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 105 | 开出2-9 | station1_YX_105 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 106 | 开出2-10 | station1_YX_106 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 107 | 开出2-11 | station1_YX_107 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 108 | 开出2-12 | station1_YX_108 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 109 | 开出2-13 | station1_YX_109 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 110 | 开出2-14 | station1_YX_110 | 1 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 111 | 开出2-15 | station1_YX_111 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 112 | 开出2-16 | station1_YX_112 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 113 | 备用 | station1_YX_113 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 114 | 备用 | station1_YX_114 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 115 | 备用 | station1_YX_115 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 116 | 备用 | station1_YX_116 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 117 | 备用 | station1_YX_117 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 118 | 备用 | station1_YX_118 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 119 | 备用 | station1_YX_119 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 120 | 备用 | station1_YX_120 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 121 | 备用 | station1_YX_121 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 122 | 备用 | station1_YX_122 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 123 | 备用 | station1_YX_123 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 124 | 备用 | station1_YX_124 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 125 | 备用 | station1_YX_125 | 1 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 126 | 备用 | station1_YX_126 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 127 | 备用 | station1_YX_127 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 128 | 备用 | station1_YX_128 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 129 | 系统过压保护投入 | station1_YX_129 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 130 | 系统欠压保护投入 | station1_YX_130 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 131 | 过流I段保护投入 | station1_YX_131 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 132 | 过流II段保护投入 | station1_YX_132 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 133 | 系统过频保护投入 | station1_YX_133 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 134 | 系统欠频保护投入 | station1_YX_134 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 135 | 负序过压保护投入 | station1_YX_135 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 136 | 高压侧PT断线判别使能 | station1_YX_136 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 137 | 低压侧PT断线判别使能 | station1_YX_137 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 138 | 备用 | station1_YX_138 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 139 | 备用 | station1_YX_139 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 140 | 备用 | station1_YX_140 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 141 | 备用 | station1_YX_141 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 142 | 备用 | station1_YX_142 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 143 | 备用 | station1_YX_143 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 144 | 备用 | station1_YX_144 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 145 | 水机加热器1工作 | station1_YX_145 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 146 | 水机泵1工作 | station1_YX_146 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 147 | 水机泵2工作 | station1_YX_147 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 148 | 水机加水泵工作 | station1_YX_148 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 149 | 水机风机组工作 | station1_YX_149 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 150 | 水机风机 2 工作 | station1_YX_150 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 151 | 水机风机 3 工作 | station1_YX_151 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 152 | 水机风机 4 工作 | station1_YX_152 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 153 | 水机跳闸 | station1_YX_153 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 154 | 水机预警 | station1_YX_154 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 155 | 水机水冷运行 | station1_YX_155 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 156 | 水机钥匙自动 | station1_YX_156 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 157 | 水机钥匙手动 | station1_YX_157 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 158 | 水机就地控制 | station1_YX_158 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 159 | 水机远程控制 | station1_YX_159 | 1 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 160 | 备用遥信 | station1_YX_160 | 1 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 161 | 水机过滤器堵塞 | station1_YX_161 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 162 | 水机补水罐液位偏低 | station1_YX_162 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 163 | 水机某仪表故障预警 | station1_YX_163 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 164 | 水机冷却水电导率高标 | station1_YX_164 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 165 | 备用遥信 | station1_YX_165 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 166 | 水机补水完成 | station1_YX_166 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 167 | 水机柜内漏水 | station1_YX_167 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 168 | 水机冷却水流量低标 | station1_YX_168 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 169 | 水机泵1故障 | station1_YX_169 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 170 | 水机泵2 故障 | station1_YX_170 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 171 | 水机加水泵故障 | station1_YX_171 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 172 | 水机加热器1故障 | station1_YX_172 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 173 | 水机风机组故障 | station1_YX_173 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 174 | 水机风机2故障 | station1_YX_174 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 175 | 水机风机3故障 | station1_YX_175 | 1 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 176 | 水机三通阀故障 | station1_YX_176 | 1 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 177 | 水机进阀温度故障 | station1_YX_177 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 178 | 水机进阀压力故障 | station1_YX_178 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 179 | 水机冷却水流量故障 | station1_YX_179 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 180 | 水机冷却水电导率故障 | station1_YX_180 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 181 | 水机出阀压力故障 | station1_YX_181 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 182 | 水机出阀温度故障 | station1_YX_182 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 183 | 水机阀室温湿度故障 | station1_YX_183 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 184 | 水机风机4故障 | station1_YX_184 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 185 | 水机进阀压力低标 | station1_YX_185 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 186 | 水机进阀压力高标 | station1_YX_186 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 187 | 水机进阀温度低标 | station1_YX_187 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 188 | 水机进阀温度高标 | station1_YX_188 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 189 | 水机出阀温度低标 | station1_YX_189 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 190 | 水机出阀温度高标 | station1_YX_190 | 1 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 191 | 水机阀室温度高标 | station1_YX_191 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 192 | 水机阀室湿度偏高 | station1_YX_192 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 193 | 系统过压保护动作 | station1_YX_193 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 194 | 系统欠压保护动作 | station1_YX_194 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 195 | 过流I段保护动作 | station1_YX_195 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 196 | 过流II段保护动作 | station1_YX_196 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 197 | 系统过频保护动作 | station1_YX_197 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 198 | 系统欠频保护动作 | station1_YX_198 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 199 | 负序过压保护动作 | station1_YX_199 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 200 | 系统过频保护闭锁 | station1_YX_200 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 201 | 系统欠频保护闭锁 | station1_YX_201 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 202 | 负序过压保护闭锁 | station1_YX_202 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 203 | 备用13_11 | station1_YX_203 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 204 | 备用13_12 | station1_YX_204 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 205 | 备用13_13 | station1_YX_205 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 206 | 备用13_14 | station1_YX_206 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 207 | 备用13_15 | station1_YX_207 | 1 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 208 | 启动录波读取 | station1_YX_208 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 209 | 高压侧PT断线 | station1_YX_209 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 210 | 低压侧PT断线 | station1_YX_210 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 211 | 高压侧CT断线 | station1_YX_211 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 212 | 低压侧CT断线 | station1_YX_212 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 213 | SVG测量CT断线 | station1_YX_213 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 214 | 负载CT断线 | station1_YX_214 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 215 | SVG过负荷 | station1_YX_215 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 216 | 换流阀隔刀与地刀位置不对应 | station1_YX_216 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 217 | 备用14_9 | station1_YX_217 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 218 | 备用14_10 | station1_YX_218 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 219 | 备用14_11 | station1_YX_219 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 220 | 备用14_12 | station1_YX_220 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 221 | 备用14_13 | station1_YX_221 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 222 | 备用14_14 | station1_YX_222 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 223 | 备用14_15 | station1_YX_223 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 224 | 备用14_16 | station1_YX_224 | 1 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 225 | 水机两泵均故障 | station1_YX_225 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 226 | 水机动力电源故障 | station1_YX_226 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 227 | 水机DC24V 电源故障 | station1_YX_227 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 228 | 遥信备用 | station1_YX_228 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 229 | 水机露点结露 | station1_YX_229 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 230 | 水机露点报警 | station1_YX_230 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 231 | 遥信备用 | station1_YX_231 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 232 | 遥信备用 | station1_YX_232 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 233 | 水机进阀压力超低 | station1_YX_233 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 234 | 水机进阀压力超高 | station1_YX_234 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 235 | 水机进出阀温度仪表均故障 | station1_YX_235 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 236 | 遥信备用（跳闸） | station1_YX_236 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 237 | 水机冷却水流量超低 | station1_YX_237 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 238 | 水机冷却水电导率超高 | station1_YX_238 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 239 | 水机进阀温度超高 | station1_YX_239 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 240 | 水机出阀温度超高 | station1_YX_240 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 241 | 装置运行信号遥控 | station1_YX_241 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 242 | 装置就绪信号遥控 | station1_YX_242 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 243 | 装置告警信号遥控 | station1_YX_243 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 244 | 装置故障信号遥控 | station1_YX_244 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 245 | 紧急封锁脉冲信号 | station1_YX_245 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 246 | 交流断路器合闸允许1 | station1_YX_246 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 247 | SVG就绪 | station1_YX_247 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 248 | 保护动作1 | station1_YX_248 | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 249 | 保护动作2 | station1_YX_249 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 250 | 过负荷告警 | station1_YX_250 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 251 | SVG运行 | station1_YX_251 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 252 | SVG故障 | station1_YX_252 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 253 | 开出13 | station1_YX_253 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 254 | 开出14 | station1_YX_254 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 255 | 开出15 | station1_YX_255 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 256 | 开出16 | station1_YX_256 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 257 | 交流断路器合闸(不用) | station1_YX_257 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 258 | 交流断路器跳闸 | station1_YX_258 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 259 | 启动电阻旁路开关合闸 | station1_YX_259 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 260 | 启动电阻旁路开关跳闸 | station1_YX_260 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 261 | （急停按钮） | station1_YX_261 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 262 | 开出2-6 | station1_YX_262 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 263 | 启动水冷 | station1_YX_263 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 264 | 停运水冷） | station1_YX_264 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 265 | 跳闸动作 | station1_YX_265 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 266 | 开出2-10 | station1_YX_266 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 267 | 开出2-11 | station1_YX_267 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 268 | 开出2-12 | station1_YX_268 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 269 | 开出2-13 | station1_YX_269 | 1 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 270 | 开出2-14 | station1_YX_270 | 1 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 271 | 开出2-15 | station1_YX_271 | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 272 | 开出2-16 | station1_YX_272 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 273 | 系统过压保护动作传动 | station1_YX_273 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 274 | 系统欠压保护动作传动 | station1_YX_274 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 275 | 过流I段保护动作传动 | station1_YX_275 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 276 | 过流II段保护动作传动 | station1_YX_276 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 277 | 系统过频保护动作传动 | station1_YX_277 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 278 | 系统欠频保护动作传动 | station1_YX_278 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 279 | 负序过压保护动作传动 | station1_YX_279 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 280 | 系统过频保护闭锁传动 | station1_YX_280 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 281 | 系统欠频保护闭锁传动 | station1_YX_281 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 282 | 负序过压保护闭锁传动 | station1_YX_282 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 283 | 备用保护传动1-11 | station1_YX_283 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 284 | 备用保护传动1-12 | station1_YX_284 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 285 | 备用保护传动1-13 | station1_YX_285 | 1 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 286 | 备用保护传动1-14 | station1_YX_286 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 287 | 备用保护传动1-15 | station1_YX_287 | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 288 | 备用保护传动1-16 | station1_YX_288 | 1 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 289 | 手动触发录波 | station1_YX_289 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 290 | 装置复位 | station1_YX_290 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 291 | 备用遥控4-3 | station1_YX_291 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 292 | 备用遥控4-4 | station1_YX_292 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 293 | 备用遥控4-5 | station1_YX_293 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 294 | 备用遥控4-6 | station1_YX_294 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 295 | 备用遥控4-7 | station1_YX_295 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 296 | 备用遥控4-8 | station1_YX_296 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 297 | 备用遥控4-9 | station1_YX_297 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 298 | 备用遥控4-10 | station1_YX_298 | 1 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 299 | 备用遥控4-11 | station1_YX_299 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 300 | 备用遥控4-12 | station1_YX_300 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 301 | 备用遥控4-13 | station1_YX_301 | 1 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 302 | 备用遥控4-14 | station1_YX_302 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 303 | 备用遥控4-15 | station1_YX_303 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 304 | 备用遥控4-16 | station1_YX_304 | 1 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 305 | 备用遥控5-1 | station1_YX_305 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 306 | 备用遥控5-2 | station1_YX_306 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 307 | 备用遥控5-3 | station1_YX_307 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 308 | 备用遥控5-4 | station1_YX_308 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 309 | 备用遥控5-5 | station1_YX_309 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 310 | 备用遥控5-6 | station1_YX_310 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 311 | 备用遥控5-7 | station1_YX_311 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 312 | 备用遥控5-8 | station1_YX_312 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 313 | 备用遥控5-9 | station1_YX_313 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 314 | 备用遥控5-10 | station1_YX_314 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 315 | 备用遥控5-11 | station1_YX_315 | 1 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 316 | 备用遥控5-12 | station1_YX_316 | 1 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 317 | 备用遥控5-13 | station1_YX_317 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 318 | 备用遥控5-14 | station1_YX_318 | 1 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 319 | 备用遥控5-15 | station1_YX_319 | 1 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0
FALSE | 320 | 备用遥控5-16 | station1_YX_320 | 1 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 由手动到自动 | 由自动到手动 | 0